Приложение

к договору

от «____»                 2013 г.

«Согласовано»                                                                              «Утверждаю»

Технический директор ОАО «ЯТЭК

________________                                                        ____________________ Кочкин А.П.

«______»_______________2013                                   «______»__________________2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оценке технического состояния строительных конструкций

По теме: «Экспертиза промышленной безопасности ответственных конструкций ОАО «ЯТЭК» расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр».

- Цель обследования: Обследование технического состояния несущих ответственных конструкций с получением данных о возможности дальнейшего строительства.

- Состав работ:

- Рассмотрения фактических условий воздействий на конструкции: железобетонные фундаменты, металлические конструкции;

  - Проверка состояния конструкций:

- осмотр: несущих конструкций.

- обследование всех или отдельных конструкций: железобетонные фундаменты, металлические конструкции;

- техническая диагностика ( наличие приборов, инструментов): комплекты ВИК, ультразвуковой дефектоскоп, дефектоскоп, ультразвуковой толщиномер , твердомер, измерители прочности бетона  и термогигрометр , нивелир, теодолит, дальномер и др.

- специальные анализы материалов конструкций: по категории стали (при необходимости); по прочности бетона (при необходимости).

  - Составление заключения.

  - Выдача рекомендаций.

- Отчет представляется: в четырех экземплярах.

- Сроки выполнения работы: в соответствии с календарным планом работ.

от Исполнителя						     от Заказчика