ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по договору №__________ от «__»________ 2013 г.

по теме «Лабораторные анализы нестабильного конденсата»

- Заказчик. ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Основание для проведения работ.

  - Работа проводится на основании договора, заключенного ОАО «ЯТЭК» с победителем конкурса.

- Цель и исходные данные для проведения работ.

  - Целью работы является исследование физико-химических свойств исходного образца газа и нестабильного газового конденсата.

  - Результаты исследования будут использованы ОАО «ЯТЭК» для определения и обоснования технологических потерь природного газа, газового конденсата при добыче.

- Срок выполнения работ.

  - Работа выполняется в один этап. Срок выполнения работ – согласно календарного плана производства работ.

- Основные требования к выполнению работ.

  - В результате выполнения анализов, должны быть определены следующие параметры:

- объем выделяемых газов деэтанизации газового конденсата;

- объем выделяемых газов при дебутанизации газового конденсата;

- углеводородный состав стабильного конденсата;

- углеводородный состав газов деэтанизации и дебутанизации;

- углеводородный состав нестабильного конденсата.

  - Количество проб для проведения анализов – 20 шт. Отбор и доставка проб до места проведения испытаний проводится силами Заказчика.

- Порядок сдачи работ.

  - По завершению Исполнитель предоставляет заказчику протоколы выполненных исследований.

Согласовано:

| Начальник ПТО ОАО «ЯТЭК» | _________ А.Р. Вятчин |
| --- | --- |